## 取り扱い
申請書第四面の雛形 組合せ表
兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県内 木造 戸建て住宅 共同住宅 工作物
用途 | 構造 | 特定工程 | 基礎 | 建て方 | 完了
戸建 | 軸組 | 2 | A | B-1 | D-1
|  | 1 |  | B-2
[5 empty] | (4号建築物) | D-2
| 枠組 | 2 | A | C-1 | D-1
|  | 1 |  | B-2
[5 empty] | (4号建築物) | D-2
共同 | 軸組 | 2 | A | B-1 | E
|  | 1 |  | A ＋ B-1
| 枠組 | 2 | A | C-1
|  | 1 |  | A ＋ C-1
擁壁 |  |  |  |  | F
広告塔 |  |  |  |  | G
大阪府内 4号建築物 建て方検査のみ使用 工作物
用途 | 構造 | 特定工程 | 建て方 |  | 完了
戸建 | 軸組 | 1 | B-2+工事監理報告書表紙（様式0） |  | 様式0・1・7・11・設備【簡易版】
| 枠組 |  | C-2+工事監理報告書表紙（様式0） |  | 様式0・1・7・11・設備【簡易版】
擁壁 |  |  |  |  | F
広告塔 |  |  |  |  | G

## 基礎 A
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | A
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □敷地形状 | □境界ポイント □配置寸法 □高低差 □擁壁の状況 □塀の状況 □接道長さ □道路幅員 □道路後退 □角地のすみきり | □付近見取図 □配置図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □支持地盤 | □地盤調査報告書 □地盤改良報告書 | □基礎伏図 □基礎詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □鉄筋 | □ミルシート
| □コンクリート | □配合計画書
| □アンカーボルト | □形状、寸法、品質
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □基礎鉄筋の接合部 | □継手の状況 □重ね長さ □定着状況 | □基礎伏図 □基礎詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □アンカーボルト | □配置・埋め込み長さ
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □ベース筋 □立ち上り筋 □人通口補強 | □鉄筋種別 □径 □本数・間隔 □かぶり厚 | □基礎伏図 □基礎詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 建て方 軸組 B-1
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | B-1
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □木材 | □形状、寸法、品質 | □各階伏図 □耐力壁・金物図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □接合金物 | □形状、寸法、品質
| □釘、ビス等 | □形状、寸法、品質
| □構造用合板 | □形状、寸法、品質
| □構造用パネル | □形状、寸法、品質
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □土台と基礎の接合部 | □接合状況 | □各階伏図 □耐力壁・金物図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □土台と柱の接合部 | □接合状況
| □柱と梁の接合部 | □接合状況
| □梁と梁の接合部 | □接合状況
| □筋かい端部の接合部 | □接合状況
| □耐力壁 | □釘等の間隔
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □土台 | □位置、形状、寸法 | □各階伏図 □耐力壁・金物図 □構造特記仕様書 □軸組図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □柱・梁 | □位置、形状、寸法
| □筋かい | □位置、形状、寸法
| □耐力壁 | □位置、形状、寸法
| □床組 | □位置、形状、寸法
| □小屋組 | □位置、形状、寸法
| □各部高さ | □寸法
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | □土台、柱、筋かい等、 外壁の下地 | □防腐・防蟻措置の状況 | □構造特記仕様書 □（ ） | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適（不合格）の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 建て方 軸組 B-2
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | B-2
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計 図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □敷地形状 □建築物の配置 | □境界ポイント □配置寸法 □高低差 □擁壁の状況 □塀の状況 □接道長さ □道路幅員 □道路後退 □角地のすみ切り | □付近見取図 □配置図 □断面図 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □支持地盤 | □地盤調査報告書 □地盤改良報告書 | □構造仕様書 □使用建築材料表 □試験成績書 □施工記録 □材料搬入報告書 （納品書） □刻印・ラベル □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □鉄筋 | □ミルシート
| □コンクリート | □配合計画書
| □アンカーボルト | □形状、寸法、品質
□木材
□釘･ビス･接合金物
□構造用合板
□構造用パネル
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □基礎鉄筋の接合部 | □継手の状況 □重ね長さ □定着状況 | □基礎伏図 ・断面詳細図 □耐力壁・金物図 □プレカット図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □アンカーボルト | □配置・埋め込み長さ
| □土台と基礎の接合部 | □接合状況
□土台と柱の接合部
□柱と梁の接合部
□梁と梁の接合部
□筋かい端部の接合部
| □耐力壁 | □釘等の間隔
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □ベース筋 □立ち上り筋 □人通口補強 | □鉄筋種別 □径 □本数・間隔 | □基礎伏図 ・断面詳細図 □耐力壁・金物図 □プレカット図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □土台 | □位置、形状、寸法
□柱・梁
□筋かい
□耐力壁
□床組
□小屋組
| □各部高さ | □寸法
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | □土台、柱、筋かい等、外壁の下地 | □防腐・防蟻措置の状況 | □平面図・凡例 □「 」 | □無し □有り | □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考 | 法第7条の5の適用に必要な工事写真 | □構造耐力上主要な部分の軸組の工事写真（軸組の筋かい・構造用合板の写真、小屋組みの写真） □仕口その他の接合部の工事写真（柱脚、柱頭、筋かいプレート、羽子板金物の写真） □鉄筋部分等を写した工事写真（基礎配筋写真）

## 建て方 枠組 C-1
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | C-1
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □材料種別 | □形状、寸法、品質 | □各階伏図 □たて枠図 □金物図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □接合金物 | □形状、寸法、品質
| □釘、ビス等 | □形状、寸法、品質
| □構造用合板 | □形状、寸法、品質
| □構造用パネル | □形状、寸法、品質
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □たて枠と床枠組の緊結 | □緊結状況 | □床伏図 □たて枠図 ・金物図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □床根太補強 | □補強状況
| □床開口の補強 | □補強状況
| □まぐさの設置 | □設置状況
| □頭つなぎの設置 | □設置状況
| □耐力壁 | □釘等の間隔
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □土台 | □位置、形状、寸法 | □床伏図 □たて枠図 ・金物図 □構造特記仕様書 □軸組図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □たて枠 | □位置、形状、寸法
| □まぐさ・頭つなぎ | □位置、形状、寸法
| □耐力壁 | □位置、形状、寸法
| □床組（床根太） | □位置、形状、寸法
| □小屋組 | □位置、形状、寸法
| □各部高さ | □寸法
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | □土台、たて枠、合板等、 外壁の下地 | □防腐・防蟻措置の状況 | □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適（不合格）の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 建て方 枠組 C-2
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | C-2
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計 図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □敷地形状 □建築物の配置 | □境界ポイント □配置寸法 □高低差 □擁壁の状況 □塀の状況 □接道長さ □道路幅員 □道路後退 □角地のすみ切り | □付近見取図 □配置図 □断面図 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □支持地盤 | □地盤調査報告書 □地盤改良報告書 | □構造仕様書 □使用建築材料表 □試験成績書 □施工記録 □材料搬入報告書 （納品書） □刻印・ラベル □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □鉄筋 | □ミルシート
| □コンクリート | □配合計画書
| □アンカーボルト | □形状、寸法、品質
□木材
□釘･ビス･接合金物
□構造用合板
□構造用パネル
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □基礎鉄筋の接合部 | □継手の状況 □重ね長さ □定着状況 | □基礎伏図 ・断面詳細図 □耐力壁・金物図 □たて枠図 □床伏図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □アンカーボルト | □配置・埋め込み長さ
| □たて枠と床枠組の緊結 | □緊結状況
□床根太の補強
□床開口の補強
□まぐさの設置
□頭つなぎの設置
| □耐力壁 | □釘等の間隔
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □ベース筋 □立ち上り筋 □人通口補強 | □鉄筋種別 □径 □本数・間隔 | □基礎伏図 ・断面詳細図 □耐力壁・金物図 □たて枠図 □床伏図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
| □土台 | □位置、形状、寸法
□たて枠
□まぐさ・頭つなぎ
□耐力壁
□床組（床根太）
□小屋組
| □各部高さ | □寸法
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | □土台、たて枠、合板等、外壁の下地 | □防腐・防蟻措置の状況 | □平面図・凡例 □「 」 | □無し □有り | □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考 | 法第7条の5の適用に必要な工事写真 | □構造耐力上主要な部分の軸組の工事写真（壁枠組・構造用合板の写真、小屋組みの写真） □仕口その他の接合部の工事写真（柱脚、帯金物、はり受け金物等の写真） □鉄筋部分等を写した工事写真（基礎配筋写真）

## 完了 戸建住宅 D-1
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | D-1
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □排水 | □雨水、汚水、雑排水 | □配置図 □平面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □外構工事 | □塀の状況 □擁壁の状況 □カーポート等
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □屋根ふき材 | □材料の種類 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
|  | 試験内容 | 試験（検査）を行った者 |  | サンプル数 | 試験結果
| □コンクリート | □四週圧縮強度 |  |  |  | □合格 □不合格※2
□塩化物量
□アルカリ骨材反応等
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □屋根ふき材 | □緊結状況 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □平面 | □位置、形状、寸法 | □各階平面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
| □屋根 | □位置、形状、寸法 屋根材 | □屋根伏図 □立面図
| □外壁・軒裏 | □形状、外壁材 | □立面図 □仕上げ表
| □高さ | □斜線制限 □高度地区 □平均地盤高さ □絶対高さ | □配置図 □立面図 □断面図
| □避難施設 | □階段寸法 □敷地内通路 | □各階平面図
| □天井高さ、床高さ | □天井高さ □床高さ | □断面図
| □危険防止 | □手摺高さ | □立面図 □断面図
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | □内装材料 シックハウス対策 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | □内装材料 火気使用室 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | □採光等に有効な窓 | □採光面積・寸法 □換気面積・寸法 □排煙面積・寸法 | □平面図 □立面図 □断面図 □建具表 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
| □防火戸 | □種別・開閉構造
| □非常用進入口 | □代替進入口寸法
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | □換気設備 □給排水設備 □給湯設備の転倒等 防止対策の措置 □ガス設備 □電気設備 □浄化槽 □昇降機 | □機種、性能 □位置、取付け状況 □作動状況 | □配置図 □平面図 □設備図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 完了 戸建住宅 D-2
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | D-2
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □排水 | □雨水、汚水、雑排水 | □配置図 □平面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □外構工事 | □塀の状況 □擁壁の状況 □カーポート等
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □屋根ふき材 | □材料の種類 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □屋根ふき材 | □緊結状況 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □平面 | □位置、形状、寸法 | □各階平面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
| □屋根 | □位置、形状、寸法 屋根材 | □屋根伏図 □立面図
| □外壁・軒裏 | □形状、外壁材 | □立面図 □仕上げ表
| □高さ | □斜線制限 □高度地区 □平均地盤高さ □絶対高さ | □配置図 □立面図 □断面図
| □避難施設 | □階段寸法 □敷地内通路 | □各階平面図
| □天井高さ、床高さ | □天井高さ □床高さ | □断面図
| □危険防止 | □手摺高さ | □立面図 □断面図
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | □内装材料 シックハウス対策 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | □内装材料 火気使用室 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | □採光等に有効な窓 | □採光面積・寸法 □換気面積・寸法 □排煙面積・寸法 | □平面図 □立面図 □断面図 □建具表 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
| □防火戸 | □種別・開閉構造
| □非常用進入口 | □代替進入口寸法
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | □換気設備 □給排水設備 □給湯設備の転倒等 防止対策の措置 □ガス設備 □電気設備 □浄化槽 □昇降機 | □機種、性能 □位置、取付け状況 □作動状況 | □配置図 □平面図 □設備図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 完了 共同住宅 E
（第四面）
工事監理の状況 1/2 | [5 empty] | E
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □排水 | □雨水、汚水、雑排水 | □配置図 □平面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □外構工事 | □塀の状況 □擁壁の状況 □カーポート等 □「 」
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 |  | 試験内容 | 試験（検査）を行った者 |  | サンプル数 | 試験結果
| □コンクリート | □四週圧縮強度 |  |  |  | □合格 □不合格※2
□塩化物量
□アルカリ骨材反応等
| □屋根ふき材 | □材料の種類 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
| □耐火 □準耐火 □防火構造 | □部位 □構造 □施工状況 | □耐火リスト □平面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □界壁 □竪穴区画 □「 」 | □部位 □構造 □施工状況 | □耐火リスト □平面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □屋根ふき材 | □緊結状況 | □屋根伏図 □立面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □報告書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □平面 | □位置、形状、寸法 | □各階平面図 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等に よる書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □屋根 | □位置、形状、寸法 屋根材 | □屋根伏図 □立面図
| □外壁 | □形状、外壁材 | □立面図 □仕上げ表
| □高さ | □斜線制限 □高度地区 □平均地盤高さ □絶対高さ | □配置図 □立面図 □断面図
| □避難施設 | □階段寸法 □敷地内通路 | □各階平面図
| □天井高さ、床高さ | □天井高さ □床高さ | □断面図
| □危険防止 | □手摺高さ | □立面図 □断面図
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。
（第四面）
工事監理の状況 2/2 | [5 empty] | E
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | □内装材料 シックハウス対策 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □納品書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | □火気使用室 □避難経路 □排煙告示 | □建築材料の種別 □内装の仕上げ部分 □当該部分の面積 | □仕上げ表 □平面図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □納品書等に よる書類確認 | □適 □不適※2
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | □採光等に有効な窓 | □採光面積・寸法 □換気面積・寸法 □排煙面積・寸法 | □平面図 □立面図 □断面図 □建具表 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □納品書等に よる書類確認 □施工図 | □適 □不適※2
| □防火戸 | □種別・開閉構造
| □非常用進入口 | □代替進入口寸法
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | □区画貫通部 | □位置、施工状況 | □平面図 □設備図 □耐火リスト □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □納品書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □火気換気設備 □シックハウス対策用 換気設備 □非常用照明 □給排水設備 □給湯設備の転倒等 防止対策の措置 □ガス設備 （給湯器含む） □電気設備 □消防設備 □「 」 □「 」 | □機種、性能 □位置、取付け状況 □作動状況 | □平面図 □設備図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □測定記録 □納品書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
備 考 | □避難上有効なバルコ ニーの設置 □敷地内通路の設置 □避難経路の開放性 □上部延焼防止基準 | □位置、形状、寸法 □防火性能 | □配置図 □平面図 □立面図 □断面図 □耐火リスト □「 」 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 擁壁 F
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | F
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □敷地形状 | □境界ポイント □配置寸法 □高低差 | □付近見取図 □配置図 □擁壁展開図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □支持地盤 | □地盤調査報告書 □地盤改良報告書 | □基礎伏図 □構造詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □鉄筋 | □ミルシート
| □杭 | □形状、寸法、品質
|  | 試験内容 | 試験（検査）を行った者 |  | サンプル数 | 試験結果
| □コンクリート | □四週圧縮強度 |  |  |  | □合格 □不合格※2
□塩化物量
□アルカリ骨材反応等
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □鉄筋の接合部 | □継手の状況 □重ね長さ □定着状況 | □基礎伏図 □構造詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □伸縮目地 | □配置 □品質、施工状況
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □竪壁 □底版 | □形状 □寸法 | □基礎伏図 □基礎詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □測定記録 □納品書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □竪壁配筋 □底版配筋 | □鉄筋種別 □径 □本数・間隔 □かぶり厚
| □裏込砕石 □水抜き穴 | □形状、寸法 □品質、施工状況
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 広告塔 G
（第四面）
工事監理の状況 | [5 empty] | G
| 確認を行った部位・材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照会方法 | 照合結果
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | □敷地形状 | □境界ポイント □配置寸法 □高低差 | □付近見取図 □配置図 □擁壁展開図 □断面図 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | □支持地盤 | □地盤調査報告書 □地盤改良報告書 | □基礎伏図 □構造詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □報告書等による書類確認 | □適 □不適※2
| □鉄筋 | □ミルシート
| □鋼材 | □ミルシート □形状・寸法
| □ボルト | □ミルシート
| □コンクリート | □配合計画書 □四週圧縮強度 □塩化物量 □アルカリ骨材反応
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | □鋼材の接合部 | □溶接（工場） □溶接（現場） □高力ボルト □中ボルト | □基礎伏図 □構造詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □計測検査 □報告書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □柱脚 | □配置 □施工状況 □アンカーボルト
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | □柱 □看板 | □形状 □寸法 | □基礎伏図 □基礎詳細図 □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □測定記録 □納品書等による書類確認 □施工図 □工事記録写真 | □適 □不適※2
| □基礎配筋 □根巻配筋 | □鉄筋種別 □径 □本数・間隔 □かぶり厚
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | □鋼材 | □防錆塗装の品質、塗布状況 | □構造特記仕様書 □「 」 | □無し □有り※1 | □目視検査 □納品書等による書類確認 □工事記録写真 | □適 □不適※2
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考
□ 該当する項目のみチェックして下さい。（該当する項目が無い場合は、チェックする必要はありません。）
※1 工事監理者と設計者が異なり、かつ、設計図書の内容について設計者に確認した事項がある場合は、その内容を記載した報告書を添付して下さい。
※2 不適の場合、建築主に対して行った報告内容を記載した報告書を添付して下さい。
□「 」欄には、他に該当するものがあれば記載して下さい。

## 確認の特例
令10条
第三号 | イ | 法20条 | 構造耐力 | 第1項第四号イ | 政令で定める技術的基準に適合 |  |  | 令36条 | 令 第3章 構造強度 第1節から第7節の2
|  | 法21条 | 大規模の建築物の主要構造部等
|  | 法22条 | 屋根
|  | 法23条 | 外壁
|  | 法24条 | 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
|  | 法25条 | 大規模の木造建築物等の外壁等
|  | 法27条 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
|  | 法28条 | 居室の採光及び換気
|  | 法29条 | 地階における住宅等の居室
|  | 法31条 | 便所 | 第1項 | 便所は水栓便所以外の便所としてはならない。
|  | 法32条 | 電気設備
|  | 法33条 | 避雷設備
|  | 法35条 | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
|  | 法35条の2 | 特殊建築物等の内装
|  | 法35条の3 | 無窓の居室等の主要構造部
|  | 法37条 | 建築材料の品質
| ロ | 令 第2章 | 一般構造 | 審査対象の項目 | 第1節の3 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
[5 empty] | 第32条 | 法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準
[5 empty] | 第35条 | 合併処理浄化槽の構造
|  | 令 第3章 | 構造強度 | 審査対象外の項目 | 第8節 | 構造計算
|  |  |  | 審査対象の項目 | 第80条の2 | 構造方法に関する補則 |  |  | 審査対象外の項目 | 昭和58年告示1320号（ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ造）
平成13年告示1026号（壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）
平成13年告示1540号（枠組壁工法又は木質ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法）
|  | 令 第4章 | 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
|  | 令 第5章 | 避難施設等
|  | 令 第5章の2 | 特殊建築物等の内装
|  | 令 第5章の4 | 建築設備等 | 審査対象外の項目 | 第2節 | 昇降機
|  | 第144条の3 | 安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
| ハ | 法39条 | 災害危険区域
|  | 法40条 | 地方公共団体の条例による制限の附加
|  | 法41条 | 市町村の条例による制限の緩和
第四号 | イ | 法20条 | 構造耐力 | 第1項第四号イ | 政令で定める技術的基準に適合 |  |  | 令36条 | 令 第3章 構造強度 第1節から第7節の2
|  | 法21条 | 大規模の建築物の主要構造部等
|  | 法28条 | 居室の採光及び換気 |  | 審査対象の項目 |  | 第3項 火気換気設備 第4項 二室共通
|  | 法29条 | 地階における住宅等の居室
|  | 法30条 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁
|  | 法31条 | 便所 | 第1項 | 便所は水栓便所以外の便所としてはならない。
|  | 法32条 | 電気設備
|  | 法33条 | 避雷設備
|  | 法37条 | 建築材料の品質
| ロ | 令 第2章 | 一般構造 | 審査対象の項目 | 第20条の3 | 火を使用する室に設けなければならない換気設備等
[5 empty] | 第1節の3 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
[5 empty] | 第32条 | 法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準
[5 empty] | 第35条 | 合併処理浄化槽の構造
|  | 令 第3章 | 構造強度 | 審査対象外の項目 | 第8節 | 構造計算
|  |  |  | 審査対象の項目 | 第80条の2 | 構造方法に関する補則 |  |  | 審査対象外の項目 | 昭和58年告示1320号（ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ造）
平成13年告示1026号（壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）
平成13年告示1540号（枠組壁工法又は木質ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法）
[5 empty] | 第119条 | 廊下の幅
|  | 令 第5章の4 | 建築設備等 | 審査対象の項目 | 第129条の2の4第1項第六号 |  |  | 地階を除く階数が3以上である建築物、風道 不燃材料
[5 empty] | 第129条の2の4第1項第七号 |  |  | 区画貫通処理
[5 empty] | 第2節 | 昇降機
|  | 第144条の3 | 安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
| ハ | 法39条 | 災害危険区域
|  | 法40条 | 地方公共団体の条例による制限の附加
|  | 法41条 | 市町村の条例による制限の緩和