## 表紙
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
施工状況報告書
【一戸建ての木造枠組住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。 施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工 事 施 工 者 ※ |  | 住 所
氏名又は名称
電話番号
現場代理人氏名
現場代理人連絡先
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第1回目
第2回目
第3回目
第4回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載して
下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記
載して下さい。未定の場合は、地名地番を記入して下さい。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、
住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入
します。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入します。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入します。
８．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
９．施工状況報告欄の関連図書には一般的な図書名を記載してありますので、申請者が確認の上、訂正・記入下さい。

## 報告書
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第一面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級 | 土台・枠組 | □無 | □ | 構造特記仕様書 |  | □ |  |  | □ | 土台の品質 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
安定に | その他
関する |  |  |  | □ | 部材リスト |  | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 | Ａ Ｃ
こと | 耐風等級
|  |  |  | □ | 土台伏図 |  | □ |  |  | □ | 枠組材の寸法・形式 | Ａ Ｂ Ｃ
耐積雪等級
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 耐力壁 | □無 | □ | 構造特記仕様書 |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 部材リスト |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の長さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 縦枠図 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 耐力壁位置図 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の高さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と | Ａ Ｂ Ｃ
面材の留め付け状態
|  | 準耐力壁等 | □無 | □ | 構造特記仕様書 |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 部材リスト |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の長さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 縦枠図 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 耐力壁位置図 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の高さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と | Ａ Ｂ Ｃ
面材の留め付け状態
|  | 床組等 | □無 | □ | 床伏図 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置・種類 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り合う梁 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | ○ | 火打ち材の | Ａ Ｂ
止め付け状態
|  |  |  | □ | 床伏図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 根太の取付け工法 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 釘の種類と | Ａ Ｂ Ｃ
止め付け状態
|  | 屋根面 | □無 | □ | 矩計図 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 部材リスト |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 小屋伏図 |  | □ |  |  | □ | 垂木の寸法・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 釘の種類と | Ａ Ｂ Ｃ
止め付け状態
|  | 接合金物 | □無 | □ | 構造特記仕様書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 縦枠図 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の種類 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 2階外周出隅部の | Ａ Ｃ
留付状態
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 2階外周一般部の | Ａ Ｃ
留付状態
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 1階外周出隅部の | Ａ Ｃ
留付状態
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 1階外周一般部の | Ａ Ｃ
留付状態
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第二面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級 | 基礎・１ | □無 | □ | 配置図 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
安定に | その他 | （寸法・
関する |  | 配筋等） |  | □ | 基礎伏図 | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | Ａ Ｂ Ｃ
こと | 耐風等級
|  |  |  | □ | 基礎断面詳細図 | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の高さ | Ａ Ｂ
耐積雪等級
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径・位置等 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ |  |  |  | ○ | 開口周辺等の補強 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 免震建築物 | □無 | □ | 基礎伏図 | □ | □ |  | □ | □ | 免震層 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 基礎断面詳細図 | □ | □ |  | □ | □ | 免震材料 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | □ | 上部構造 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ | □ | 下部構造 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 表示 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 管理に関する計画 | Ｃ
| 地盤又は | 地盤 | □無 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
杭の許容
支持力等
| 及びその | 地業 | □無 | □ | 基礎伏図等 | □ |  |  |  | ○ | 地業の状態 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
設定方法
| 基礎の構 | 基礎・２ | □無 | □ | 基礎断面詳細図 | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| 造方法及 | （形式）
| び形式等 |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の形式 | Ａ
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第三面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
火災時 | 感知警報 | 感知警報 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の設置場所 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
の安全 | 装置設置 | 装置
に関す | 等級 |  |  | □ | 設備図 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の種別 | Ａ Ｃ
ること | （自住戸
| 火災時） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の取付け | Ａ Ｂ
位置
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の感度等 | Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 警報部分の設置場所 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 警報部分の性能 | Ｃ
| 脱出対策 | 脱出対策 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 避難器具の設置 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| (火災時) | (３階以上)
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 直通階段に直接 | Ａ
通ずるﾊﾞﾙｺﾆｰの有無
| 耐火等級 | 開口部の | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| (延焼のおそれ | 耐火性能
| のある部分(開 |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | Ａ Ｃ
口部))
| 耐火等級 | 外壁・軒裏 | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| (延焼のおそれ | の構造
| のある部分(開 |  |  | □ | 矩計図 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | Ａ Ｃ
口部以外))
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | Ａ Ｃ
劣化の | 劣化対策 | 外壁の軸組 | □無 | □ | 仕様書 |  | □ | □ | □ | □ | 通気構造等の状態 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
軽減に | 等級 | 等 |  | □ | 矩計図 |  | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 | Ｃ
関する | （構造 |  |  | □ | 構造図 |  | □ | □ |  | ○ | 保存処理の状態 | Ａ Ｂ Ｃ
こと | 躯体等） |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ Ｃ
|  | 土台の防腐 | □無 | □ | 仕様書 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | ・防蟻 |  | □ | 矩計図 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 | Ｃ
|  |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | □ | □ | 土台と外壁の | Ａ
取合部の水切り
|  | 地盤の防蟻 | □無 | □ | 基礎伏図 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
打設範囲
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 | Ａ Ｃ
|  | 浴室・脱衣 | □無 | □ | 仕様書 |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | 室の防水 |  | □ | 平面図 |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | Ａ Ｃ
|  | 基礎高さ | □無 | □ | 矩計図 |  | □ | □ |  | □ | 基礎高さ | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 基礎断面詳細図
|  | 床下換気・ | □無 | □ | 基礎伏図 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | 防湿措置 |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ | 土台伏図 |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の | Ａ Ｂ Ｃ
寸法・形状
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ | 基礎伏図 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの | Ａ Ｃ
打設範囲
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | コンクリートの厚さ | Ｃ
|  |  |  | □ | 基礎断面詳細図 |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の | Ａ Ｃ
種類
|  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | ○ | 防湿フィルム等の | Ａ Ｃ
措置状態
|  | 小屋裏換気 | □無 | □ | 換気検討図 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
位置・大きさ
|  |  |  | □ | 立面図 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の | Ａ Ｃ
位置・大きさ
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第四面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
維持管 | 維持管理 | 専用配管 | □無 | □ | 配置図 |  | □ | □ | □ | □ | コンクリート内 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
理・更 | 対策等級 |  |  | □ | [6 empty] | 埋め込み配管
新への | (専用配管) | 地中埋設管 | □無 | □ | 配置図 |  | □ | □ | □ | □ | 屋内の地中埋設管 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
配慮に | [10 empty] | 上のコンクリート
関する |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 外周部の地中埋設管 | Ａ Ｃ
こと | [10 empty] | 上のコンクリート
|  | 専用排水管 | □無 | □ | 矩計図 |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | の性状等・ | [8 empty] | 設置状態
|  | 清掃措置 |  | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | □ | 排水管の掃除口 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | トラップの清掃措置 | Ａ
|  | 配管点検口 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 開口の位置 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | ○ | 開口と配管の関係 | Ａ
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第五面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
温熱環境・エネルギーに関すること | 断熱等 性能等級 | 躯体の断熱性能等 | □無 | □ | 仕様書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ | 矩計図 |  | □ | □ |  | ○ | 断熱材の保管・養生 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の | Ａ Ｃ
断熱構造
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 土間床等の外周部の | Ａ Ｃ
断熱構造
|  | 開口部の | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様・気密性 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
断熱性能等
|  |  |  | □ | 矩計図 |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様・気密性 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 開口部の | □無 | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | □ | 庇、軒等の状態 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
日射遮蔽
|  | 措置 |  | □ | 矩計図 |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ | 立面図 |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ Ｂ Ｃ
| 一次エネルギー消費量等級 | 設備機器の種類等 | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 暖房方式 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 冷房方式 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 換気設備方式 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 給湯設備 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 照明設備 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 太陽光発電設備等 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | コージェネレーション設備 | Ａ Ｃ
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第六面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
空気環 | ホルムア | 居室の内 | □無 | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
境に関 | ルデヒド | 装の仕上
するこ | 対策 | げ材 |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｃ
と | (内装及び
| 天井裏等) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  | ホルムア | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｃ
ルデヒド
|  | 発散等級 |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
(特定建材)
|  | 天井裏等 | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
の下地材
|  | 等 |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  | ホルムア | □無 | □ | 仕様書 |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｃ
ルデヒド
|  | 発散等級 |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
(特定建材)
| 換気対策 | 居室の換 | □無 | □ | 換気検討図 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
気対策
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の位置 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置等 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 建具の通気措置 | Ａ Ｂ
|  | 局所 便所 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | 換気 | [6 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ
|  | 対策 浴室 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ
[9 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ
|  | 台所 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ
[9 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ
光・視 | 単純 | 開口部 | □無 | □ | 平面図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
環境に | 開口率 | （単純
関する |  | 開口率） |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ
こと
| 方位別 | 開口部 | □無 | □ | 平面図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| 開口比 | （方位別
|  | 開口比） |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ
音環境 | 透過損失 | 開口部の | □無 | □ | 建具表 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の遮音性能 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
環境に | 等級 | 遮音性能
関する | (外壁開口部) |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の設置状況 | Ａ Ｃ
こと
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第七面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 | 高齢者等 | 部屋の配置 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
等への | 配慮対策 | 等
配慮に | 等級 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置 | Ａ Ｂ
関する | (専用部分)
こと |  | 段差 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関上がり框の段差 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 浴室出入口の段差 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 居室の部分の床と | Ａ Ｂ
その他の床の段差
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | その他の部分の段差 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間外の | Ａ Ｂ
床の段差
|  | 階段 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 蹴上げ・踏面寸法 | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 蹴込み寸法 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 回り階段の構成 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 平面形状 | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 滑り止め | Ａ
|  | 手すり | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の手すり | Ａ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 玄関の手すり | Ａ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | Ａ Ｃ
|  | (転落防止 |  | □ | 立面図 |  |  |  | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり | Ａ Ｂ
のための
|  | 手すり) |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ２階以上の窓の | Ａ Ｂ
手すり
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 廊下及び階段の | Ａ Ｂ
手すり
|  | 通路・出入 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
口の幅員
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | Ａ Ｂ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 他の出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 寝室、便所 | □無 | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ | Ａ Ｂ | 適 ・不適 | 適 ・不適
及び浴室
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の広さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の広さ | Ａ Ｂ
GES第56-2号様式（施工状況報告書 一戸建て住宅）
（第八面）
施工状況報告書 | [6 empty] | 管理の時期―１：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事の完了時 ３：下地張りの直前の工事の完了時 ４：竣工時 検査の方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造枠組住宅用】
| 性能 表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄[施工者記入] | [6 empty] | 施工状況確認欄[評価員記入]
|  |  | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の | 住戸の出入 | □無 | □ | 立面図 |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
関する | 侵入防止 | 口 | [8 empty] | 施工状態
こと | 対策 | (区分a) |  | □ | 平面図 |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | Ａ Ｃ
| [ 階] | [9 empty] | ・設置状態
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  | 外部か 開 | □無 | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | らの接 閉 | [8 empty] | 状態
|  | 近が比 機 |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | 較的容 構 | [8 empty] | 状態
|  | 易な開 あ |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
|  | 口部 り | [8 empty] | 施工状態
|  | (区分b) |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | Ａ Ｃ
・設置状態
|  |  |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  | 開閉機構なし | □無 | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | 閉 | [8 empty] | 状態
|  | 機 |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | 構 | [8 empty] | 状態
な
し
|  | その他 開 | □無 | □ | 立面図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | の開口 閉 |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | 部 機 | [8 empty] | 状態
|  | 構 |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | あ | [8 empty] | 状態
|  | り |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
|  | (区分c) | [8 empty] | 施工状態
|  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | Ａ Ｃ
・設置状態
|  |  |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  | 開 | □無 | □ | 立面図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 閉 |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | 機 | [8 empty] | 状態
|  | 構 |  | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
|  | な | [8 empty] | 状態
し
|  | 評価対象外 | □無 | □ | 建具表 |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・不適 | 適 ・不適
|  | の開口部 |  | □ | 平面図
防犯に関することについては、階ごとに本欄を作成する。